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[bookmark: _GoBack]                            АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


16.04.2026г.                                                                      №89-П
р.п. Кадошкино


Об утверждении Плана действий при  выходе из строя единственного  источника теплоснабжения в населённом пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия


В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенном пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. 
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту, промышленности и связи Лимасова С.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».


Глава Кадошкинского
муниципального района
Республики Мордовия                                                                          А.В. Чаткин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
                   Кадошкинского  муниципального района                      
 Республики Мордовия
«16» апреля 2026г. №89-П
                                                                                                                       

План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённом пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

1. Общие положения

1.1.План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенном пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.
Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:
· Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок».
Порядок разработан в целях:
· организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
· повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;
· мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
· минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

	2.1.План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.
2.2.Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Кадошкинского муниципального района могут послужить:
1. неблагоприятные погодное-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);
2. человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);
3. прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
4. внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
5. внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).
Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями.

	Наименование
района
теплоснабжения 
	Наименование котельной, адрес
	Вид топлива
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	Кадошкинское городское поселение
	Котельная, рп. Кадошкино,
ул. Светотехническая 30 а.
	газ
	5160



2.3.При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанного  населенного пункта вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.
2.4.Заместителю Главы Кадошкинского муниципального района  по строительству, транспорту, промышленности и связи обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельной, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленные в указанном населенном пункте, либо в пунктах временного размещения.
2.5.Управлению по образованию, культуре, национальной политике и делам молодежи администрации Кадошкинского муниципального района организовать перевод на семейное обучение воспитанников дошкольных учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся школьных учреждений	до устранения технологических	 нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести	 на дистанционное обучение.
2.6.Рекомендовать МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.
2.7.В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального района сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсснабжающей организации (далее –РСО).
3.2. При поступлении в ЕДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса  РСО обязана в минимально короткий срок:
1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального района;
3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).
3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке – сотрудник РСО  организации, на объекте которой произошла авария;
2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.
3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям  ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.
  немедленно информирует соответствующие ЕДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии.
3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.
3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов , руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на органы местного самоуправления и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования.
3.7. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек
и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается органом местного самоуправления муниципального образования посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»):
· в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;
· в МЧС.
3.8. По решению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования для обеспечения мониторинга аварийной ситуации и оказания методической (консультационной) могут быть привлечены сотрудники:
· Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия;
· предприятий, организаций Республики Мордовия (членов спасательной коммунально-технической службы), в том числе:
	3.8 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.
	N
п/п
	Наименование
технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



	3.9. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.
3.10. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.
3.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ  ЕДДС,  организацию, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.
