АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.04.2026г.                                                                      №89-П

р.п. Кадошкино

Об утверждении Плана действий при  выходе из строя единственного  источника теплоснабжения в населённом пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенном пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кадошкинского муниципального района по строительству, транспорту, промышленности и связи Лимасова С.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Кадошкинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава Кадошкинского

муниципального района

Республики Мордовия                                                                          А.В. Чаткин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кадошкинского  муниципального района

Республики Мордовия

«16» апреля 2026г. №89-П

План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённом пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

- Общие положения

1.1.План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенном пункте на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия.

Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года №511«Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок».

Порядок разработан в целях:

- организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории муниципального округа;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения муниципального округа.

- Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

2.1.План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.

2.2.Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Кадошкинского муниципального района могут послужить:

- неблагоприятные погодное-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах муниципального округа, принадлежат теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями.

| Наименование района теплоснабжения | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадошкинское городское поселение | Котельная, рп. Кадошкино, ул. Светотехническая 30 а. | газ | 5160 |

2.3.При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанного  населенного пункта вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.

2.4.Заместителю Главы Кадошкинского муниципального района  по строительству, транспорту, промышленности и связи обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельной, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленные в указанном населенном пункте, либо в пунктах временного размещения.

2.5.Управлению по образованию, культуре, национальной политике и делам молодежи администрации Кадошкинского муниципального района организовать перевод на семейное обучение воспитанников дошкольных учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся школьных учреждений	до устранения технологических	 нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести	 на дистанционное обучение.

2.6.Рекомендовать МП «Кадошкиноэлектротеплосеть» незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.

2.7.В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

- Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в ЕДДС муниципального района сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса потребителей дежурный ЕДДС передает информацию диспетчеру соответствующей ресурсснабжающей организации (далее –РСО).

3.2. При поступлении в ЕДДС организаций сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса  РСО обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС муниципального района;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии).

3.3. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке – сотрудник РСО  организации, на объекте которой произошла авария;

2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

3.4. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям  ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

немедленно информирует соответствующие ЕДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии.

3.5. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей организации по согласованию с ответственным лицом органа местного самоуправления.

3.6. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов , руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на органы местного самоуправления и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования.

3.7. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек
и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается органом местного самоуправления муниципального образования посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 года № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»):

- в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;

- в МЧС.

3.8. По решению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций соответствующего муниципального образования для обеспечения мониторинга аварийной ситуации и оказания методической (консультационной) могут быть привлечены сотрудники:

- Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Мордовия;

- предприятий, организаций Республики Мордовия (членов спасательной коммунально-технической службы), в том числе:

3.8 Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

3.9. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации, газоснабжения муниципального образования.

3.10. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу органа местного самоуправления муниципального образования и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования.

3.11. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ  ЕДДС,  организацию, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.